## Sécurité incendie
|  | DOCUMENT DE REFERENCE | [5 empty] | Réf : DOC/TIPSI/V1/06/2016 Version : A Date : 01/07/2016 Page : 1
Tableau d'inspection périodique sécurité incendie
Fréquence des contrôles : tous les quinze jours
Diffusion du document par mail à : Directeur logistique / Responsable technique France.
item |  |  | Conforme | Non conforme | Sans objet | Action à mettre en œuvre | Délai de mise en place | Responsable d'action
Accessibilité
Voies SP | Les voies d’accès des SP sont dégagées
La signalisation des voies de circulation est visible
Les bouches d’incendie sont dégagées
Compartimentage
Isolement | Les portes de compartimentage sont en bon état
La fermeture des Portes Coupe Feu est complète (aucun obstacle)
Les DAD sont en bon état
Les cloisons CF sont intègres
Locaux à risque incendie | Les locaux à risques sont Coupe Feu sur toutes les faces
Les locaux techniques sont exempts de tout stockage
Les portes d’accès sont équipées de ferme porte
Les locaux sont signalés (symbole de risque, destination)
Désenfumage
Les exutoires sont libres de tout obstacle
Les commandes sont visibles
Les commandes sont accessibles
Les plans des zones de désenfumage sont visibles
Détection / alarme
Détection | Les détecteurs sont libres de tout obstacle
Le tableau de signalisation est fonctionnel
Alarme | Les détecteurs manuels sont visibles et accessibles
L’alarme sonore est audible en tout point de l’entrepôt
Moyens d’extinction
Extincteurs | Tous les extincteurs sont présents, visibles et signalés
Tous les extincteurs sont accessibles et en bon état
L’implantation des appareils est conforme
RIA | Tous les RIA sont visibles et signalés
Tous les RIA sont accessibles
Leur état est correct (constat visuel)
Sprinklers | Toutes les têtes de SPK sont dégagées (contrôler les niveaux intermédiaires)
La hauteur libre sous tête est respectée
Les canalisations et supports sont en bon état
L’accès aux postes sprinklers est dégagé
Evacuation
Les cheminements d’évacuation sont dégagés
Les équipements de balisage sont tous visibles
Les blocs d’éclairage de sécurité sont fonctionnels
Les issues de secours sont dégagées
Les issues de secours sont manœuvrables
Les cheminements extérieurs sont sécurisés (risque de chute, éclairage, circulation, etc.)
Le point de rassemblement est signalé
Consignes générales incendie
Les plans d’évacuation et d’intervention sont en place
Les plans de sécurité sont à jour
Les postes de charges batteries sont isolés de toute matière combustible (1,5 mètres sur le pourtour)
L’interdiction de fumer dans les locaux est affichée et respectée
Les abords du bâtiment sont débroussaillés et entretenus
Locaux à risques particuliers (local charge, produits dangereux, maintenance, réserves)
Absence de risque particulier d’éclosion
Locaux non encombrés par du stockage
Compartimentage efficace (absence de trous d’ouverture, etc.)
Rétention efficace
Kit intervention produits dangereux en place et en état
Chargeurs chariots élévateurs en bon état
Matériels et équipements des locaux « maintenance » en bon état (outillages fixe et portatif notamment)
Nom de la personne ayant réalisée le contrôle :
Date du contrôle :
Récurrence des anomalies : |  | ¨ Oui | ¨ Non