## Santé et sécurité
| DOCUMENT DE REFERENCE |  |  |  |  | Réf : DOC/TIPHS/V1/06/2016 Version : A Date : 01/07/2016 Page : 1
Tableau d'inspection prériodique santé & sécurité
Fréquence des contrôles : tous les quinze jours
Diffusion du document par mail à : Directeur logistique / Responsable technique, France
item |  | Conforme | Non conforme | Sans objet | Action à mettre en œuvre | Délai de mise en place | Responsable d'action
Etat général des locaux
Les zones de circulation sont visibles
les zones de circulation sont respectées (véhicule / piétons)
Les zones de déchets sont respectées
Les zones de masse sont correctes
Les zones de stockage des palettes vides sont correctes
L’éclairage général est fonctionnel
Les zones de circulations sont en bon état
Les locaux sont propres (locaux sociaux, circulations, sanitaires, etc.)
Les passages de la société de nettoyage sont mis à jour (enregistrement)
Les abords du site sont propres et en bon état
La végétation est entretenue
La luminosité des zones de travail est correcte (luminaires défectueux, Zones d’ombres, etc..)
Les compacteurs ne présentent aucun défaut (chocs, commandes endommagées, débordement, etc.)
Zones de stockage
Les emplacements réservés au stockage au sol sont respectées
Mezzanine
Les planchers sont en bon état
Les escaliers d’accès sont en bon état (marches, main courante, éclairage)
Les poteaux et éléments de structure sont en bon état
Les sabots de protection sont en place
Les barrières écluses sont en bon état
Les balustrades, mains courant et plinthes sont en bon état
Les charges admissibles sont affichées
Racks de stockage
Les sols devant les racks ne présentent aucune dégradation
Les zones de manœuvres sont correctement éclairées
Les échelles de racks sont intègres (déformation, usure, corrosion)
Les fixations des pieds de racks sont conformes
Les sabots de protection sont en place
Les traverses sont toutes goupillées
Les plateaux sont en bon état
Les charges stockées ne présentent pas de risque de chute
Les charges admissibles sont affichées
Zone câble
L’accès à la zone câbles est limité aux personnes habilitées
La zone câbles est délimitée au sol
Les échelles des racks sont intègres (déformation, usure, corrosion)
Les fixations des pieds de racks sont conformes
Les sabots de protection sont en place
Le stockage des tourets est conforme
Les rouleaux de renvoi sont utilisés
Les berceaux sont conformes (fixés, goupillés, etc.)
Le sens de déroulage des tourets est conforme
Le chargeur de tourets est utilisé
Les machines à câbles sont conformes
Le carter de protection est en bon état
L’alimentation électrique est conforme
Manutention mécanique
Les chariots élévateurs sont en bon état
Les zones de circulation des chariots sont en bon état
Les zones de charge sont conformes
Les conducteurs sont détenteurs de leur autorisation de conduite
Les charges transportées sont conformes (équilibre, poids, taille, ..)
Protections individuelles & collectives
Tous les salariés concernés sont dotés de leurs EPI
Les EPI sont portés par les salariés
Les EPI portés sont en bon état
Seuls des couteaux et cutters de sécurité sont utilisés
Des EPI sont mis à disposition des visiteurs
Le stock d’EPI est complet et suffisant
Les EPI soumis à un contrôle périodique sont vérifiés (harnais notamment)
Les portes des armoires électriques sont fermées
Les organes de coupure d’urgence du GTP sont en bon état, visibles et accessibles
Les kits d’intervention produits dangereux sont en état, complets et accessibles
Divers
L’affichage sécurité est conforme
Les affichages réglementaires « code du travail » sont complets
Les trousses à pharmacie sont en place, complètes et les produits sont valides (dates de péremption)
Formation incendie périodique réalisée et consignée
Présence, habilitation et identification des SST et EPI
Habilitation électrique
Le traitement contre les nuisibles est effectif (présence et état des produits utilisés). Présence du plan et des FDS
Nom de la personne ayant réalisée le contrôle :
Date du contrôle :
Récurrence des anomalies : | ¨ Oui | ¨ Non