Exercice organisé le …………………………Heure de déclenchement …………..

Evacuation de ………h ……….. à ………h……… Durée totale : ……………….

Scénario de l’exercice ……………………………………………………………

 Les sapeurs pompiers ont été informés de l’exercice

 La DRIEE / DREAL a-t-elle été informée de l’exercice

Critères observés pour l’évaluation

Modèles d’organisation

Exercice inopiné		 Oui 			 Non

Déclenchement avec 	 Déclencheur manuel 	 Autre

Application des consignes de sécurité

Les occupants ont appliqué les consignes de sécurité incendie 	 Oui 	 Non

L’alarme a été transmise par  La voix  le téléphone  un déclencheur manuel  Autre

Tout le monde a entendu l’alarme  Oui 	 Non

Tout le monde a évacué (personnel, chauffeurs, etc)  Oui  Non

Nombre de personnes évacuées :

Nbre de personnes non évacuées ………..

Motif : ……………………………………………………………………………………….

Evacuation immédiate à l’émission du signal d’alarme 	 Oui 	 Non

Evacuation en bon ordre et dans le calme 			 Oui 	 Non

Les portes et fenêtres ont été fermées				 Oui 	 Non

Tout le monde a respecté la consigne de ne pas revenir en arrière  Oui 	 Non

Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement 		     Oui	 Non

Le recensement des personnes a été effectué sans problème 	     Oui 	 Non

Des personnes ont quitté la zone de rassemblement sans autorisation  Oui 	 Non

La mise en sécurité du dépôt a elle été réalisée (vannes, électricité, gaz)   Oui       Non

Rôle des chargés d’évacuation

Les chargés d’évacuation ont été  Calmes  Rassurants   Directifs  Précis

Ils étaient facilement identifiables par un signe distinctif (brassard ….)  Oui  Non

Toutes les zones ont été visitées  Oui 	 Non

Le choix de l’itinéraire d’évacuation était cohérent 	 Oui 	 Non

Matériel, agencement des locaux

Un dysfonctionnement est à signaler pour (si oui précisez) :

 Les consignes et plans d’évacuation

 Les portes coupe feu

 L’éclairage de sécurité

 Le système de détection automatique d’incendie

 Le système de désenfumage

 Les issues de secours

 L’alarme sonore (audible en tout point)

 La signalisation lumineuse

 Le déclencheur manuel

Précisions : …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

L’organisation

La liste du personnel est-elle à jour à l’instant T   Oui    Non

La liste du personnel extérieur présent sur le site est-elle disponible        Oui   Non

Le rôle donné aux agents de sécurité est-il défini    Oui     Non

Les secours peuvent ils accéder sur le site facilement     Oui     Non

| Points forts : | Points d’effort : |
| --- | --- |

| Responsable de l’exercice d’évacuation …………………………….. Date + signature | Chef d’établissement ……………………………... Date + signature | Observateurs …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. |
| --- | --- | --- |